温州市中医院水心院区中央空调维护保养

项目询价文件

为延长空调设备使用周期，提高空调工作效率、稳定性及降低能耗，从而减少故障发生，改善办公环境，温州市中医院水心院区中央空调年度维护保养拟定以下方案。

一、年度维保设备为本单位的中央空调设备。

中央空调主机（富田）：1台，

风机盘管：180台，

二、维护保养及维修（维保期一年）

1、常规维护，需按以下项目清洗维护工作。

A、室外主机冷凝器清洗（夏季开机前），每台每年一次。

B、主机冷媒管路和止回阀的检漏、坚固及调整（夏季开机前），每年一次。

C、主机电源、电容接线排的紧固及除尘（夏季开机前），每年一次。

D、室内机回风口、过滤网清洗消毒。

E、检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。

F、室内机冷凝器，接水盘清洗和排堵。

G、室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。

H、室内风机运转震动或噪音检查与维护。

三、年度维保费用

| 序号 | 名称型号 | 单价(元/套) | 数量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNOWING-B-340S-2 |  | 1 |  |
| 2 | 风机盘管 |  | 180 |  |
| 合计： |  |  |  |  |

四、在维保期内，每年度夏季空调使用前，需安排专业技术人员进行全面清洗维保工作，每季度安排技术人员上门巡查，并定时完成各项性能检查，并提交相应状态报告。

五、在维保期内，需制定本维保项目专门责任人，负责本年度维保工作计划实施以及和甲方协调处理相关事宜。

六、乙方维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响甲方正常生产、办公秩序，并接受甲方监督检查。